РАЗДЕЛ 3.  Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Таблица 1

Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

| № п/п | Ожидаемые результаты программы | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |  |
| 1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.4 | Финансово-экономическая эффективность теплоснабжения Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры | Фондообеспеченность системы теплоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.5 | Доступность для потребителей Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Охват услугами потребителей |
| 1.6 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения | 1. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода: - количество перерывов и ограничений подачи тепловой энергии; 2. обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18оС (в угловых комнатах - +20оС); в других помещениях – в соответствии с требованиями законодательства РФ о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000) - количество обращений об отклонении температуры воздуха в помещении. |
| 1.7 | Показатели эффективности потребления коммунального ресурса | Удельный расход тепловой энергии Гкал/кв.м.: по МКД; по бюджетным учреждениям. |
| 1.8 | Показатели воздействия на окружающую среду | Сокращение объема вредных выбросов; |
| 2 | Водопроводное хозяйство |  |
| 2.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.2 | Сбалансированность систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
| 2.4 | Финансово-экономическая эффективность водоснабжения Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры | Фондообеспеченность системы водоснабжения |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 2.5 | Доступность для потребителей Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Охват услугами потребителей |
| 2.6 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения | 1. Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года: - количество перерывов подачи холодной воды более 8 часов в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технологического обеспечения холодного водоснабжения; 2. Соответствие состава и свойств холодной воды требованиям СанПин 2.1.4.1074-01: - доля проб холодной воды несоответствующих требованиям качества. 3. Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора: в МКД и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв.см) до 0,6 Мпа (6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок – не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв.см): - количество водоразборов с отклонением давления от требуемого. |
| 2.7 | Показатели эффективности потребления коммунального ресурса | Удельный расход воды куб.м./кв.м.: по МКД; по бюджетным учреждениям. Удельный расход воды куб.м./чел.: по МКД; по бюджетным учреждениям. |

Таблица 2

Целевые показатели для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сюмсинский район» на период до 2016 г.

| Наименование целевого показателя | Область применения | Фактичес-кое значение 2009 г. | Значение целевого показателя на 2016 г. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 Теплоэнергетическое хозяйство |  |  |  |  |
| 1.1 Технические показатели |  |  |  |  |
| 1.1.1 Надежность обслуживания систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования) | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 0,6 | 0,2 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России - около двух повреждений и аварий на 1 км сети. В результате реализации Программы значение данного показателя не должно превышать 0,3 аварии на 1 км сети |
| Износ коммунальных систем, % | Используется для оценки надежности работы систем теплоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 33 | 30 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 92,2 | 10 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по теплоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 1 | 10 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций теплоснабжения, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов. |
| Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии, % от общего объема | Используется для оценки надежности систем теплоснабжения | 22 | 14,5 | На 2009 г. уровень потерь тепловой энергии составляет 22%. В ходе реализации Программы в 2015 г. –14,5 %. |
| 1.1.2 Сбалансированность систем теплоснабжения |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 51 | 55 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| Обеспеченность потребителей приборами учета, % | Применяется для оценки эффективности использования тепловой энергии потребителем | 4,3 | 7,2 | С 2011 года должен быть обеспечен 100% учет по объектам, где максимальная тепловая нагрузка превышает 0,2 Гкал/ч. Общий процент оснащения может не достигать 100% |
| 1.1.3 Ресурсная эффективность теплоснабжения |  |  |  |  |
| Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал: Удельный расход электроэнергии, кВт∙ч/Гкал Удельный расход топлива, кг.у.т/Гкал | Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных | 45,26 181 | 41 174 | Значение параметра зависит от мощности установленного оборудования (электронасосов), величины непроизводительных потерь (через изоляцию, утечки). Резервом снижения удельных норм является оптимизация работы теплосети: диспетчеризация и автоматизация, замена изношенных сетей. Конкретное значение параметра зависит от установленного оборудования, присоединенной нагрузки, КПД котлов, природно-климатических (рельеф, грунты) и градостроительных факторов (протяженности теплотрассы). Снижение удельного расхода топлива может быть достигнуто при реализации мер по ресурсосбережению, оптимизации процессов горения на котлах путем установки средств автоматики и контроля и др. мероприятий |
| 1.2 Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |
| 1.2.1 Ресурсная эффективность |  |  |  |  |
| Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб./чел. | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах | 28,8 | 29,0 | Значения параметра нормативов зависят от обеспеченности мощностями, доли покупной тепловой энергии. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному нормативу-индикатору |
| Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов | Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия | 3,3 | 3,3 | Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности системы теплоснабжения. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 1.2.2 Доступность для потребителей |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами теплоснабжения, % от общего числа населения | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 9 | 9 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере теплоснабжения |
| 1.3 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |
| Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода: - количество перерывов и ограничений подачи тепловой энергии; | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 7 | 4 | Перерывы и ограничения подачи тепловой энергии не допустимы |
| Обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях - количество обращений об отклонении температуры воздуха в помещении. | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 47 | 25 | Обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18оС (в угловых комнатах - +20оС); в других помещениях – в соответствии с требованиями законодательства РФ о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000) |
| 1.4 Показатели эффективности потребления коммунального ресурса |  |  |  |  |
| Удельный расход тепловой энергии Гкал/кв.м.: по МКД; по бюджетным учреждениям. | Используется для оценки эффективности потребления коммунального ресурса | 0,267 0,200 | 0,265 0,198 | Диапазон расчетно - нормативных значений для МКД 0,152 – 0,300 Гкал/м2; Расчетно-нормативное значение для бюджетных учреждений МО «Сюмсинский район» находится в диапазоне 0,137 ÷ 0,211 Гкал/м2 |
| 1.5 Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |
| Сокращение объемов вредных выбросов, тонн в перерасчете на действующее вещество | Используется для оценки объема вредных выбросов в атмосферу котельными | 0 | 6,12 |  |
| 2. Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |
| 2.1 Технические (надежностные) показатели |  |  |  |  |
| 2.1.1 Надежность обслуживания систем водоснабжения |  |  |  |  |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год (с учетом повреждения оборудования): водоснабжение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения потребности в инвестициях | 1,43 | 0,5 | Количество аварий и повреждений, требующих проведения аварийно-восстановительных работ (как с отключением потребителей, так и без него), определяется по журналам аварийно-диспетчерской службы предприятия. В среднем по России около 0,7 аварии на 1 км сетей. |
| Износ коммунальных систем, %: водоснабжение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях | 64 | 30 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения |
| Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяженности: водоснабжение | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 81 | 37 | Конкретное значение определяется по данным организации, оказывающей услуги по водоснабжению |
| Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение | Используется для оценки объемов работ и затрат на ремонт сетей | 0,3 | 5 | Конкретное значение определяется исходя из соотношения показателей потребности в замене изношенных сетей, финансовых и производственно-технических возможностей организаций водопроводного хозяйства, социальных ограничений в динамике тарифов и возможностей бюджета по целевому финансированию либо возврату кредитных ресурсов |
| Уровень потерь и неучтенных расходов воды, % к объему отпущенной воды | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 10 | 10 | На 2009 г. уровень потерь воды составляет 10%. В ходе реализации Программы в 2016 г. – 10% |
| 2.1.2 Сбалансированность систем водоснабжения |  |  |  |  |
| Уровень использования производственных мощностей: ВОС | Используется для оценки надежности работы систем водоснабжения | 86 | 82 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения |
| Обеспеченность потребителей приборами учета, %: водоснабжение | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения | 7,1 | 60 | Конкретное значение показателя зависит от степени охвата приборами учета домов и жилищ граждан (приборы учета холодной воды). Конкретное значение показателя определяется по договорам, заключенным с прочими потребителями, и зависит от оснащенности приборами учета организаций бюджетной сферы, промышленных предприятий, коммерческих организаций |
| 2.1.3 Ресурсная эффективность |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии кВт·ч/м3: водоснабжение | Применяется для оценки эффективности использования электроэнергии, занимающей наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг | 1,67 | 1,54 | Конкретное значение параметра зависит от природно-климатических (рельеф местности, глубина скважин) и градостроительных факторов, рельефа |
| 2.2 Финансово-экономические показатели |  |  |  |  |
| 2.2.1 Ресурсная эффективность |  |  |  |  |
| Фондообеспеченность систем Удельная обеспеченность основных фондов, тыс. руб/чел: водоснабжение | Используется при оценке обеспеченности мощностями, правильности определения стоимости основных фондов и возможностей начисления амортизации в необходимых объемах | 0,7 | 1,8 | Значения параметра на конкретном предприятии зависят от структуры и состояния основных фондов, их соответствия реальной рыночной стоимости, соотношения между собственной и покупной водой. Переоценка основных фондов, исходя из реальной рыночной стоимости, должна обеспечивать соответствие данному целевому индикатору |
| Средняя норма амортизационных отчислений, % от балансовой стоимости основных фондов | Используется для оценки затрат на амортизацию в себестоимости услуг при формировании тарифов, а также для определения инвестиционного потенциала предприятия | 5,19 | 3 | Амортизация является одним из источников замены изношенных фондов, необоснованное занижение ее величины ведет к снижению надежности систем. Конкретное значение зависит от состояния основных фондов |
| 2.2.2 Доступность для потребителей |  |  |  |  |
| Охват потребителей услугами, % от общего числа населения: водоснабжение | Используется для оценки качества работы систем водоснабжения | 60 | 62,5 | Конкретное значение определяется исходя из данных организации, оказывающей услуги в сфере водоснабжения |
| 2.3 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса |  |  |  |  |
| Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года: - количество перерывов | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 4 | 2 | Бесперебойное круглосуточное холодное водоснабжение в течение года: - количество перерывов подачи холодной воды более 8 часов в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии в централизованных сетях инженерно-технологического обеспечения холодного водоснабжения |
| Соответствие состава и свойств холодной воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01: - доля проб холодной воды несоответствующих требованиям качества, % | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 30 | 10 | Пробы холодной воды должны соответствать по составу и свойству требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора: - количество водоразборов с отклонением давления от требуемого. | Используется для оценки качества оказываемых услуг | 18 | 10 | Давление в системе холодного водоснабжения в точке водоразбора: в МКД и жилых домах от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв.см) до 0,6 Мпа (6 кгс/кв. см); у водоразборных колонок – не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв.см): |
| 2.4 Показатели эффективности потребления коммунального ресурса |  |  |  |  |
| Удельный расход воды куб.м./кв.м.: по МКД по бюджетным учреждениям | Используется для оценки эффективности потребления коммунального ресурса | 1,9 0,68 | 1,9 0,61 | Диапазон расчетно-нормативных значений данного показателя по МКД 1,9 – 4,0 м3/м2 Диапазон расчетно-нормативных значений данного показателя по бюджетным учреждениям 0,42-1,26 м3/м2 |
| Удельный расход воды куб.м./чел.: по бюджетным учреждениям | Используется для оценки эффективности потребления коммунального ресурса | 32,64 | 29,7 | Диапазон расчетно-нормативных значений данного показателя по бюджетным учреждениям 20 – 60 м3/чел |